第三方接口说明文档

1 用户认证

1.1认证

| 功能说明 | 用户认证 |
| --- | --- |
| URL 地址 | https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/sys/thirdPart |
| HTTPS请求方式 | POST |

1.2请求参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| username | 用户名 | true |  |
| password | 密码 | true |  |

1.3 返回值类型(JsonObject)

| 参数英文名 | 参数中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| msg | 提示信息 |  |
| code | 提示内容 | 0：成功 1：失败 |
| token | 用户请求必须token | 将获取到的token存到header中 |
| expire | 过期时间 |  |
| userId | 用户id |  |

1.4 示例：

1.4.1 Request Body：

{

"username": "sdktest",

"password": "123456"

}

1.4.2 Response Body

{

"msg": "success",

"code": 0,

"expire": 43200,

"token": "018e5a20bac3399d3d19ed8c624eda62",

"userId": 111

}

2.查询用户下所有设备

2.1查询设备

| 功能说明 | 获取用户所有设备 |
| --- | --- |
| URL 地址 | https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/device/device/selectAllDeviceListByUser_third?userId=1376 |
| HTTPS请求方式 | GET |

2.2.1请求参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| userId | 用户id | true |  |

2.2.2 Header参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| token |  | true |  |

2.3 返回值类型(JsonObject)

| 参数英文名 | 参数中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| code | 提示code | 0：成功 1：失败 |
| msg | 提示内容 | success成功 |
| getDeviceListForMap | 设备集合 | deviceBelong 设备所属用户 proCode 产品编码 deviceName 设备名称 deviceId 设备id company 公司名称 status 设备状态（0-离线，1-注册，2-上数，3-故障，4-报警） |

2.4 示例：

2.4.1 Request Url:

https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/device/device/selectAllDeviceListByUser_third?userId=1376

Header: {

token: xxx

}

2.4.2 Response Body：

{

"msg": "success",

"code": 0,

"getDeviceListForMap": [

{

"deviceBelong": "xintie",

"proCode": "0-2010-60010",

"guid": "A852F2AA91654012AB15FDF9",

"deviceId": 2609,

"deviceName": "K100-3"

},

]

}

3 统计总账户下数据总数

3.1 统计总账户下数据总数

| 功能说明 | 统计总账户下数据总数 |
| --- | --- |
| URL 地址 | https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/device/userdevicerelation/thirdPartyInterface?userId=1376 |
| HTTPS请求方式 | GET |

3.2.1请求参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| userId | 用户id | true |  |

3.2.2 Header参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| token |  | true |  |

3.3 返回值类型(JsonObject)

| 参数英文名 | 参数中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| code | 提示code | 0：成功 1：失败 |
| msg | 提示内容 | success 成功 |
| map | 总数分类集合 | alarmCount 报警总数 deviceCount 设备总数 dealCount 处理总数 subAccount 子用户数 |

3.4 示例：

3.4.1 Request Url：

https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/device/userdevicerelation/thirdPartyInterface?userId=1376

Header: {

token: xxx

}

3.4.2 Response Body：

{

"msg": "success",

"code": 0,

"map": {

"alarmCount": 99,

"deviceCount": 10,

"dealCount": 65,

"subAccount": 5

}

}

4 设备报警历史数据

4.1 当前用户报警历史数据

| 功能说明 | 统计总账户下数据总数 |
| --- | --- |
| URL 地址 | https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/device/detectoralarm/schoolAlarmInformation |
| HTTPS请求方式 | GET |

4.2.1请求参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

4.2.2 header参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| token | token | 是 |  |

4.3 返回值类型(JsonObject)

| 参数英文名 | 参数中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| code | 提示code | 0：成功 1：失败 |
| msg | 提示内容 | success 成功 |
| getList | 分类集合 | 设备名:name 学校名:company 报警时间：createTime 从机地址：detectorAddress 报警内容:status 浓度：concentration |

status:（0-正常，1-高报，2-低报，3-离线，4-寿命，5（20000）-通讯错误，6（10000）-探测器内部错误，7（30000）-主机屏蔽探测器，8（65535）-主机未连接探测器，9-参数设置错误，10-继电器错误）)

仅查询时间最近的20条报警记录

4.4 示例：

4.4.2 Request Url：

https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/device/detectoralarm/schoolAlarmInformation

Header : {

token: d658a73fb05bcf332a2f5922bb67f10a

}

4.4.2 Response Body：

{

"msg": "success",

"code": 0,

"getList": [

{

"createTime": "2020-08-01 00:42:11",

"name": "test1011",

"concentration": "30",

"company": "xx公司",

"status": 1

}

]

}

5 用户设备统计

5.1 当前用户下设备统计

| 功能说明 | 统计总账户下数据总数 |
| --- | --- |
| URL 地址 | https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/device/device/getDeviceByUserId |
| HTTPS请求方式 | GET |

5.2.1请求参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

5.2.2 Header参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| token |  | true |  |

5.3 返回值类型(JsonObject)

| 参数英文名 | 参数中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| code | 提示code | 0：成功 1：失败 |
| msg | 提示内容 | success 成功 |
| deviceCount | 设备总数 |  |
| onlineCount | 在线设备总数 |  |
| offlineDeviceCount | 离线设备总数 |  |

5.4 示例：

5.4.2 Response Body：

https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/device/device/getDeviceByUserId

Header： {

token: xxx

}

5.4.2 Response Body：

{

"msg": "success",

"onlineCount": 1,

"code": 0,

"deviceCount": 3,

"offlineDeviceCount": 2

}

6 查询用户实时数据

6.1 用户实时数据

| 功能说明 | 统计总账户下数据总数 |
| --- | --- |
| URL 地址 | https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/device/detectorreal/getDetectorRealInfoBySchool?userId=xxx |
| HTTPS请求方式 | GET |

6.2.1请求参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| userId | 用户id | true |  |

6.2.2 Header参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| token |  | true |  |

6.3 返回值类型(JsonObject)

| 参数英文名 | 参数中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| code | 提示code | 0：成功 1：失败 |
| msg | 提示内容 | success 成功 |
| getList | 实时记录列表 | deviceId 设备id deviceName 设备名称 detectorAddress 探测器地址 detectorName 探测器名称 gasCode 气体编号（具体参照气体编号说明） Concentration 浓度 State 状态 updateTime 最新数据时间 |

6.4 示例：

6.4.1 Request Url

https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/device/detectorreal/getDetectorRealInfoBySchool?userId=1450

Header：{

token：d658a73fb05bcf332a2f5922bb67f10a

}

6.4.2 Response Body

{

"msg": "success",

"code": 0,

"getList": [

{

"detectorName": "t1",

"createTime": "2022-03-16 10:01:38",

"concentration": "1",

"detectorAddress": "01",

"state": "正常",

"deviceId": 2544,

"deviceName": "tst"

},

{

"detectorName": "tst",

"createTime": "2022-03-16 10:01:38",

"concentration": "1",

"detectorAddress": "01",

"state": "低报",

"deviceId": 2545,

"deviceName": "bj"

},

{

"detectorName": "t1",

"createTime": "2022-03-16 10:01:38",

"concentration": "1",

"detectorAddress": "01",

"state": "高报",

"deviceId": 2546,

"deviceName": "test1011"

}

]

}

气体编号对应字典：

| 气体名称 | 气体编号 |
| --- | --- |
| 可燃 | 01 |
| 甲烷CH4 | 02 |
| 乙炔C2H2 | 03 |
| 一氧化碳CO | 04 |
| 硫化氢H2S | 07 |
| 氧气O2 | 09 |
| 氨气NH3 | 0A |
| 氯气CL2 | 0D |
| 氢气H2 | 0E |
| 氯化氢HCL | 0F |
| 一氧化氮NO | 10 |
| 二氧化氮NO2 | 12 |
| 磷化氢PH3 | 13 |
| 二氧化硫SO2 | 14 |
| 氰化氢HCN | 16 |
| 环氧乙烷ETO | 17 |
| 二氧化氯CLO2 | 18 |
| 氟化氢HF（7系） | 19 |
| 氟气F2（7系） | 1A |
| 溴气BR2 | 1B |
| 甲醛HCHO | 1C |
| 六氟化硫SF6(7系) | 1D |
| 红外甲烷CH4 | 1E |
| 红外二氧化碳CO2 | 22 |
| 苯C6H6 | 27 |
| 挥发性有机物VOC | 28 |
| 毒性 | 2B |
| 温度 | 2C |
| 湿度 | 2D |
| 火焰 | 2E |
| COCL2(光气) | 2F |
| CS2 | 30 |
| O3(臭氧) | 31 |
| 丙烯腈C3H3N | 32 |
| THT(四氢噻吩) | 33 |
| PM2.5 | 34 |
| 粉尘 | 35 |
| PM10 | 36 |
| ESP | 37 |
| 噪声 | 38 |
| 气压 | 39 |
| 风向 | 3A |
| 风速 | 3B |
| 液位 | 3C |
| 压力 | 3D |
| 流量 | 3E |
| 二硫化碳CS2 | 3F |
| 三氧化硫SO3 | 40 |
| 氮气N2 | 41 |
| 甲醇CH4O | 42 |
| 丙烷C3H8 | C3H8 |
| 苯胺C6H7N | C6H7N |
| 三氯化磷 | PCL3 |
| 甲硫醇 | CH4S |
| 氯乙烯 | C2H3Cl |
| 苯乙烯 | C8H8 |
| 硅烷 | SIH4 |
| 硫酸二甲酯(CH3O)2SO2 | (CH3O)2SO2 |
| 三氯化硼BCL3 | BCL3 |
| 二甲苯C8HX | C8H10 |
| 二甲基甲酰胺 | C3H7NO |
| 氟利昂 | CFCS |
| VOC | voc |
| 过氧化氢 | H2O2 |
| 风速 | windSpeed |
| 风向 | windDirect |
| 一氧化碳co-200量程 | 04 |
| 硫化氢10 | 07 |
| 粉尘500 | dust500 |
| O3（10.0） | O3-10 |
| 二氧化氮（100） | NO2-100 |
| 甲醛10.0 | jiaquan |
| O3（20.0） | O3_20.0 |
| C6H7N苯胺2 | C6H7N2 |
| C3H3N丙烯腈2 | C3H3N-2 |
| (CH3O)2SO2硫酸二甲酯2 | (CH3O)2SO2-2 |
| H6N2O水合肼 | H6N2O |
| 笑气 | N20 |
| O3(10-20) | O3(10-20) |
| VOC20 | VOC20 |
| 氯化氢10.0 | HCL10 |
| 红外甲烷CH4-5000 | CH45000 |
| 四氟化碳 | SF4 |
| 温度200 | temp200 |
| 电量 | dianliang |
| 液位 | yewei |
| 硫化氢25.0 | h2s250 |
| 氨气50 | ANH350 |
| PM2.5- | 2 |
| PM10-0704 | 3 |
| 噪声-7.4 | 1 |
| 粉尘300 | 粉尘 |
| angX | 3 |
| angY | 3 |
| PID-10.0 | 5 |
| 二氧化氮50.0 | NO2 |
| 半导体20.0 | 4 |
| 硫化氢100 | H2S100 |
| 氢气40000 | H240000 |
| 二氯甲烷 | 2344 |
| 二氧化碳 | CO2 |
| 有毒2000 | 2000 |
| 二氧化碳50000 | 50000 |
| 乙醇有毒 | 20 |
| 压力 | 222 |
| 臭氧10.0 | 333 |
| 氢气2000 | 232 |
| 压力 | 5555 |
| 氯化氢100 | 2321 |
| 压力Mpa 5.0 | 2655 |

7.设置回调URL（上下线及报警通知时使用）

7.1设置回调URL

| 功能说明 | 设置回调URL |
| --- | --- |
| URL 地址 | https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/notifySetting/save |
| HTTPS请求方式 | POST |

7.2.1请求参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| onlineFlg | 上线推送 | true | 上线推送 0 不推送 1 推送 |
| offlineFlg | 离线推送 | true | 离线推送 0 不推送 1 推送 |
| alarmFlg | 报警推送 | true | 报警推送 0 不推送 1 推送 |
| notifyUrl | 回调url | true | 回调url |

特别提示：

注意此回调url需要能接收get方式调用；

设置为空时代表取消该用户的回调应用；

回调url收到云平台推送的get请求后需要返回json格式的字符串，其中根节点上必须有code的键值，并且值是0代表已收到推送，否则云平台会认为推送没成功，会在接下来按照原有url继续推送，直至推送成功或者推送满6次为止，每次推送间隔大约5分钟左右。

例如返回：{“code”:0} 云平台会识别为已推送成功，不会再次推送

推送url中云平台推送的参数如下：

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| guid | 设备guid | true | 设备的唯一识别码 |
| type | 推送类型 | true | 推送类型 1 上线 2 离线 3 报警 |
| detectorAddress | 从机地址 | true | 推送类型是3 报警时使用 |
| alarmStatus | 报警状态 | true | 推送类型是3 报警时使用 报警状态 1 低报 2 高报 5 通讯错误 6 探测器内部错误 8 主机未连接探测器 |
| alarmTime | 数据产生时间 | true | 数据产生的时间， 格式是yyyyMMddHHmmss |

例如：

https://XXXX?guid=5D9710FF87894C5D830C23DD&detectorAddress=02&type=3&alarmStatus=2&alarmTime=20230516091626

7.2.2 Header参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| token |  | true |  |

7.3 返回值类型(JsonObject)

| 参数英文名 | 参数中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| code | 提示code | 0：成功 1：失败 |
| msg | 提示内容 | success成功 |
| notifySettingId | 回调url的设置id | 云平台后台使用，第三方调用可忽略此参数 |

7.4 示例：

7.4.1 Request Url:

https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/notifySetting/save

Header: {

token: xxx

}

{

"onlineFlg": "1",

"offlineFlg": "1",

"alarmFlg": "1",

"notifyUrl": "https://XXXXXX"

}

7.4.2 Response Body：

{

"msg": "success",

"code": 0,

"notifySettingId":1

}

8.查看回调URL

8.1查看回调URL

| 功能说明 | 查看回调URL |
| --- | --- |
| URL 地址 | https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/notifySetting/info |
| HTTPS请求方式 | GET |

8.2.1请求参数

无

8.2.2 Header参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| token |  | true |  |

8.3 返回值类型(JsonObject)

| 参数英文名 | 参数中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| code | 提示code | 0：成功 1：失败 |
| msg | 提示内容 | success成功 |
| notifySetting |  | 回调url的设置对象 |
| userAccount | 登录账号 |  |
| onlineFlg | 上线推送 | 上线推送 0 不推送 1 推送 |
| offlineFlg | 离线推送 | 离线推送 0 不推送 1 推送 |
| alarmFlg | 报警推送 | 报警推送 0 不推送 1 推送 |
| notifyUrl | 回调url | 回调url |
| createTime | 创建时间 |  |
| updateTime | 最后一次更新时间 |  |

8.4 示例：

8.4.1 Request Url:

https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/notifySetting/info

Header: {

token: xxx

}

8.4.2 Response Body：

{

"msg": "success",

"code": 0,

"notifySetting": {

"id": 1,

"userId": 1647,

"userAccount": "testuser",

"onlineFlg": 1,

"offlineFlg": 1,

"alarmFlg": 1,

"notifyUrl": "https://XXX",

"createTime": "2023-05-16 16:58:42",

"updateTime": "2023-05-17 09:36:16"

}

}

9.查看回调记录

9.1查看回调记录

| 功能说明 | 查看回调记录 |
| --- | --- |
| URL 地址 | https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/notifyRecord/list?page=1&limit=20 |
| HTTPS请求方式 | GET |

9.2.1请求参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| page | 当前页 | true |  |
| limit | 每页条数 | true |  |

9.2.2 Header参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| token |  | true |  |

9.3 返回值类型(JsonObject)

| 参数英文名 | 参数中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| code | 提示code | 0：成功 1：失败 |
| msg | 提示内容 | success成功 |
| page |  | 分页信息 |
| totalCount | 总条数 |  |
| pageSize | 每页条数 |  |
| totalPage | 总页数 |  |
| currPage | 当前页 |  |
| list |  | 数据列表 |
| userAccount | 用户账号 |  |
| guid | 设备guid | 设备的唯一识别码 |
| type | 推送类型 | 推送类型 1 上线 2 离线 3 报警 |
| detectorAddress | 从机地址 | 推送类型是3 报警时使用 |
| alarmStatus | 报警状态 | 推送类型是3 报警时使用 报警状态 1 低报 2 高报 5 通讯错误 6 探测器内部错误 8 主机未连接探测器 |
| happenTime | 数据产生时间 |  |
| notifyStatus | 推送状态 | 推送状态 1 成功 2 失败 3 已再次推送 4 已到最大次数 |
| notifyCount | 累计推送次数 |  |
| createTime | 创建时间 |  |

9.4 示例：

9.4.1 Request Url:

https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/notifyRecord/list?page=1&limit=20

Header: {

token: xxx

}

9.4.2 Response Body：

{

"msg": "success",

"code": 0,

"page": {

"totalCount": 1,

"pageSize": 20,

"totalPage": 1,

"currPage": 1,

"list": [{

"id": 1,

"userId": 1647,

"userAccount": "testuser",

"guid": "5D9710FF87894C5D830C23DD",

"notifyUrl": "https://XXX?guid=5D9710FF87894C5D830C23DD&detectorAddress=02&type=3&alarmStatus=2&alarmTime=20230306091626",

"type": 3,

"alarmStatus": 2,

"detectorAddress": "02",

"happenTime": "2023-05-17 07:16:26",

"notifyStatus": 1,

"notifyCount": 1,

"createTime": "2023-05-17 08:56:47"

}]

}

}

10 设备历史数据

10.1 当前用户历史数据

| 功能说明 | 统计总账户下数据总数 |
| --- | --- |
| URL 地址 | https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/device/detectorhis/getResultHisListByThirdApi |
| HTTPS请求方式 | GET |

10.2.1请求参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| deviceId | 设备id | 是 | 从设备列表接口中可以获取 |
| detectorAddress | 从机地址 | 否 | 默认不填，获取所有从机的历史数据 |
| starDateTime | 开始时间 | 是 | 期间开始时间，格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss， 注意get请求此参数要进行Url的encode，demo例子中已处理 |
| endDateTime | 截止时间 | 是 | 期间开始时间，格式yyyy-MM-dd HH:mm:ss， 注意get请求此参数要进行Url的encode，demo例子中已处理 |

10.2.2 header参数

| 参数英文名 | 参数中文名 | 是否必须 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| token | token | 是 |  |

10.3 返回值类型(JsonObject)

| 参数英文名 | 参数中文名 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| code | 提示code | 0：成功 1：失败 |
| msg | 提示内容 | success 成功 |
| list | 历史集合（默认按照从机地址正序、数据时间正序） | 数据时间:today 从机地址:detectorAddress 数值：concentration 数据状态:status |

status:（0-正常，1-高报，2-低报，3-离线，4-寿命，5（20000）-通讯错误，6（10000）-探测器内部错误，7（30000）-主机屏蔽探测器，8（65535）-主机未连接探测器，9-参数设置错误，10-继电器错误）)

10.4 示例：

10.4.2 Request Url：

https://api.yaoan-cloud.com/yaoanweb/device/detectorhis/getResultHisListByThirdApi?deviceId=1002&detectorAddress=&starDateTime=2023-07-11+17%3A45%3A00&endDateTime=2023-07-11+17%3A45%3A03

Header : {

token: d658a73fb05bcf332a2f5922bb67f10a

}

10.4.2 Response Body：

{

"msg": "success",

"code": 0,

"list": [{

"id": 235853,

"today": "2023-07-11 17:45:00",

"userid": "1647",

"deviceId": "3628",

"guid": "5D9710FF87894C5D830C23DD",

"detectorAddress": "01",

"dataDotId": "8038",

"concentration": "21.5",

"humidity": "",

"temperature": "",

"initime": "2023-07-11 17:45:00",

"deviceName": null,

"detectorName": null,

"status": 0

}, {

"id": 235854,

"today": "2023-07-11 17:45:01",

"userid": "1647",

"deviceId": "3628",

"guid": "5D9710FF87894C5D830C23DD",

"detectorAddress": "01",

"dataDotId": "8038",

"concentration": "21.5",

"humidity": "",

"temperature": "",

"initime": "2023-07-11 17:45:01",

"deviceName": null,

"detectorName": null,

"status": 0

}, {

"id": 235855,

"today": "2023-07-11 17:45:02",

"userid": "1647",

"deviceId": "3628",

"guid": "5D9710FF87894C5D830C23DD",

"detectorAddress": "02",

"dataDotId": "8038",

"concentration": "1.6",

"humidity": "",

"temperature": "",

"initime": "2023-07-11 17:45:02",

"deviceName": null,

"detectorName": null,

"status": 2

}]

}

附：java开发的demo文件，默认main方法中有API接口的调用例子

回调URL通知专用账号：测试回调通知账号

密码请问询销售或技术开发人员

其他接口使用设备云平台提供的账号验证即可